PAGE  
2

«О результатах проверки исполнения законодательства в части соответствия здания образовательной организации установленным требованиям»

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в части соответствия здания образовательной организации установленным требованиям, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно СП 17.13330.2017 Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76, утвержденному Приказом Минстроя России от 31.05.2017 № 827/пр на кровлях зданий с наружным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены в зависимости от типа кровли и крепления к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши. 

Однако на момент осмотра здания образовательной организации выявлено отсутствие снегозадерживающих устройств.

В целях устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, прокуратурой района директору образовательного учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
  Прокуратура Верховажского района

