Прокуратурой района проведен анализ исполнения администрацией Верховажского муниципального округа требований федерального законодательства, регламентирующих вопросы государственной поддержки инвалидов.

Установлено, что в одном из зданий органа местного самоуправления  отсутствует: дублирование звуковой и зрительной информации, необходимой для инвалидов, знак, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, пандус, знак доступности для МГН.

В целях устранения нарушений в адрес органа местного самоуправления внесено представление, фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.