Прокуратура района проведена проверка исполнения требований противопожарного законодательства в образовательной организации.

В ходе проведения проверки установлено, что система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находилась в неисправном состоянии, люки чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыты на замок, в связи с чем прокурором района в отношении руководителя образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к ответственности.